## Table 1
ПРАЙС-ЛИСТ
от 05.11.2020 г.
Балансировочные клапаны БРОЕН
отопление
теплоснабжение
холодоснабжение
ГВС
Ручные балансировочные клапаны
Запорные клапаны БРОЕН Basic
Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
Tраб= -30...+135 оC
Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.
код | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
594761 | 15 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 3229.2 | 2691
594764 | 20 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 3703.2 | 3086
594765 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 4947.6 | 4123
594766 | 32 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 7332 | 6110
594767 | 40 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 7735.2 | 6446
594768 | 50 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 11156.4 | 9297
Балансировочные клапаны БРОЕН V
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
код 1с | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
592462 | 15 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 4881.6 | 4068
592464 | 20 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 5394 | 4495
592466 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 6682.8 | 5569
592468 | 32 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 8691.6 | 7243
592470 | 40 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 10623.6 | 8853
592471 | 50 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 13671.6 | 11393
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
629621 | 15 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 8503.2 | 7086
629623 | 20 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 9517.2 | 7931
629625 | 25 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 11787.6 | 9823
629626 | 32 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 14083.2 | 11736
629627 | 40 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 17383.2 | 14486
629628 | 50 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 20925.6 | 17438
Балансировочные клапаны БРОЕН V Без дренажа
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода.
код 1с | DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
9473111 | 15 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 3643.2 | 3036
9473112 | 20 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 4262.4 | 3552
9473113 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 5934 | 4945
9473114 | 32 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 7423.2 | 6186
9473115 | 40 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 8836.8 | 7364
9473116 | 50 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 12237.6 | 10198
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN 16 - под приварку/фланец
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода.
| DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46928 | 15L | 4350010L-001003 | р/р | 1.62 | 2846.4 | 2372
46929 | 15S | 4350010S-001003 | р/р | 2.11 | 2850 | 2375
46930 | 20L | 4450010L-001003 | р/р | 4.26 | 3205.2 | 2671
46932 | 20S | 4450010S-001003 | р/р | 4.81 | 3248.4 | 2707
46933 | 25S | 4550010S-001003 | р/р | 9.94 | 3872.4 | 3227
46934 | 32S | 4650010S-001003 | р/р | 13.3 | 6297.6 | 5248
46935 | 40S | 4750010S-001003 | р/р | 23.3 | 7441.2 | 6201
46936 | 50S | 4850010S-001003 | р/р | 35.3 | 10644 | 8870
Присоединения : сварка (корпус- сталь)
584687 | 65 | 3916000-606005 | с/с | 49.11 | 13639.2 | 11366
584688 | 80 | 3926000-606005 | с/с | 70.94 | 19537.2 | 16281
584689 | 100 | 3936000-606005 | с/с | 116.22 | 26947.2 | 22456
584690 | 125 | 3946000-606005 | с/с | 116.22 | 32238 | 26865
584691 | 150 | 3956000-606005 | с/с | 317 | 77569.2 | 64641
584692 | 200 | 3966000-606005 | с/с | 422 | 134212.8 | 111844
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585256 | 15L | 4350510L-001005 | ф/ф | 1.62 | 8162.4 | 6802
56253 | 15S | 4350510S-001005 | ф/ф | 2.11 | 8162.4 | 6802
585260 | 20L | 4450510L-001005 | ф/ф | 4.26 | 9138 | 7615
56255 | 20S | 4450510S-001005 | ф/ф | 4.81 | 9138 | 7615
56256 | 25S | 4550510S-001005 | ф/ф | 9.94 | 9982.8 | 8319
56257 | 32S | 4650510S-001005 | ф/ф | 13.3 | 11460 | 9550
56258 | 40S | 4750510S-001005 | ф/ф | 23.3 | 13328.4 | 11107
56259 | 50S | 4850510S-001005 | ф/ф | 35.3 | 17335.2 | 14446
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)
55509 | 65 | 3916100-606005 | ф/ф | 49.11 | 16488 | 13740
55510 | 80 | 3926100-606005 | ф/ф | 70.94 | 21690 | 18075
55511 | 100 | 3936100-606005 | ф/ф | 116.22 | 30247.2 | 25206
55512 | 125 | 3946100-606005 | ф/ф | 116.22 | 39081.6 | 32568
55513 | 150 | 3956100-606005 | ф/ф | 317 | 84321.6 | 70268
584693 | 200 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 156212.4 | 130177
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV c дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-600, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN16 - под приварку
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:
| DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
588216 | 15L | 4355000L-001003 | р/р | 0.63 | 5196 | 4330
588210 | 15S | 4355000S-001003 | р/р | 1.62 | 5948.4 | 4957
588217 | 15H | 4355000H-001003 | р/р | 2.49 | 5210.4 | 4342
588218 | 20L | 4455000L-001003 | р/р | 1.43 | 5942.4 | 4952
588211 | 20S | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 6182.4 | 5152
588219 | 20H | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 6105.6 | 5088
588212 | 25S | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 6946.8 | 5789
588220 | 25H | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 6967.2 | 5806
588213 | 32Н | 4655000H-001003 | р/р | 13.2 | 9867.6 | 8223
588214 | 40Н | 4755000H-001003 | р/р | 22 | 11858.4 | 9882
588733 | 50Н | 4855000H-001003 | р/р | 36 | 15096 | 12580
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
754464 | 15Н | 4355500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 11252.4 | 9377
754465 | 20Н | 4455500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 12595.2 | 10496
596342 | 25Н | 4555500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 13694.4 | 11412
754477 | 32Н | 4655500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 15769.2 | 13141
754478 | 40Н | 4755500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 18360 | 15300
598393 | 50Н | 4855500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 20278.8 | 16899
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
| DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46937 | 15L | 4350000L-001003 | р/р | 0.63 | 4183.2 | 3486
46945 | 15S | 4350000S-001003 | р/р | 1.62 | 4310.4 | 3592
46949 | 15H | 4350000H-001003 | р/р | 2.49 | 4028.4 | 3357
46950 | 20L | 4450000L-001003 | р/р | 1.43 | 4639.2 | 3866
47797 | 20S | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 4665.6 | 3888
47798 | 20H | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 4828.8 | 4024
47799 | 25S | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 5886 | 4905
47801 | 25H | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 5910 | 4925
47800 | 32Н | 4650000H-001003 | р/р | 13.2 | 8881.2 | 7401
47802 | 40Н | 4750000H-001003 | р/р | 22 | 10868.4 | 9057
47803 | 50Н | 4850000H-001003 | р/р | 36 | 14113.2 | 11761
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585264 | 15L | 4350500L-001005 | Ф/Ф | 0.63 | 10407.6 | 8673
585265 | 15S | 4350500S-001005 | Ф/Ф | 1.62 | 10407.6 | 8673
55708 | 15H | 4350500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 10407.6 | 8673
585267 | 20L | 4450500L-001005 | Ф/Ф | 1.43 | 11655.6 | 9713
585269 | 20S | 4450500S-001005 | Ф/Ф | 2.82 | 11655.6 | 9713
55709 | 20H | 4450500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 11655.6 | 9713
585270 | 25S | 4550500S-001005 | Ф/Ф | 7.54 | 12693.6 | 10578
55710 | 25H | 4550500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 12693.6 | 10578
55711 | 32Н | 4650500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 14584.8 | 12154
55712 | 40Н | 4750500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 16980 | 14150
55713 | 50Н | 4850500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 21895.2 | 18246
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
Функции: отсечка, настройка и измерение расхода.
| DN | Номер по каталогу | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
584680 | 65 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 16382.4 | 13652
584681 | 80 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 23182.8 | 19319
584682 | 100 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 30807.6 | 25673
584683 | 125 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 40624.8 | 33854
584684 | 150 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 93547.2 | 77956
584685 | 200 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 167761.2 | 139801
Присоединения: фланцы (корпус-сталь)
57392 | 65 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 17335.2 | 14446
583992 | 80 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 27123.6 | 22603
583676 | 100 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 37815.6 | 31513
583693 | 125 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 48848.4 | 40707
584092 | 150 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 105396 | 87830
584093 | 200 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 195271.2 | 162726
Балансировочные клапаны БРОЕН TНERMO термостатические
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;
DN15-25 РN 10 -резьбовое присоединение
Тмакс=+90оС
| DN | Номер по каталогу | Присоед. | Установка Т, ᵒС | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
22222222401 | 15 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 10228.8 | 8524
598344 | 15 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 10729.2 | 8941
598347 | 20 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 11035.2 | 9196
22222222281 | 20 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 11576.4 | 9647
598348 | 25 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 14119.2 | 11766
Балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения: PN=25 бар, Tраб.= -20...+120оC,
возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.
Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом
можно применять в качестве регулирующего клапана.
| DN | Номер по каталогу | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
56283 | 15L | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 10076.4 | 8397
57437 | 15S | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 10076.4 | 8397
57438 | 15H | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 10076.4 | 8397
587346 | 20S | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 12873.6 | 10728
587347 | 20H | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 12998.4 | 10832
590627 | 25S | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 13592.4 | 11327
589022 | 25H | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 13579.2 | 11316
589023 | 32H | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 24020.4 | 20017
589024 | 40S | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 48164.4 | 40137
589025 | 50H | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 55219.2 | 46016
| Исполн. | Номер по каталогу | Питание, В | Управл. сигнал | Руб. с НДС | Руб. без НДС
57964 | 2х-позиц. | 43600013-000009 | 24 | импульсный | 3705.6 | 3088
57742 | 2х-позиц. | 43600012-000009 | 230 | импульсный | 3378 | 2815
57744 | Аналоговое | 43600011-000009 | 24 | аналоговый | 10662 | 8885
Балансировочные клапаны БРОЕН DP
Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном. РN=25 бар. Траб.=-20...+135оC .
Балансировочные клапаны БРОЕН DP:
Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока,
измерение давления.
| DN | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб. с НДС | Руб. без НДС
588050 | 15 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 9085.2 | 7571
588056 | 20 | 44550010-021003 | р/р |  | 9236.4 | 7697
588264 | 25 | 45550010-021003 | р/р |  | 13611.6 | 11343
588265 | 32 | 46550010-021003 | р/р |  | 14823.6 | 12353
590102 | 40 | 47550010-021003 | р/р |  | 23672.4 | 19727
590105 | 50 | 98550010-021003 | р/р |  | 23992.8 | 19994
588052 | 15 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 9207.6 | 7673
588054 | 20 | 44550030-021003 | р/р |  | 9375.6 | 7813
588263 | 25 | 45550030-021003 | р/р |  | 13617.6 | 11348
588266 | 32 | 46550030-021003 | р/р |  | 14658 | 12215
588732 | 40 | 47550030-021003 | р/р |  | 24812.4 | 20677
588734 | 50 | 98550030-021003 | р/р |  | 24990 | 20825
592764 | 40 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 25838.4 | 21532
593937 | 50 | 98550060-021003 | р/р |  | 25778.4 | 21482
593939 | 50 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 28525.2 | 23771
Дополнительное оборудование
Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.
| DN | Номер по каталогу |  |  | Руб. с НДС | Руб. без НДС
47812 | - | Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi |  |  | 379039.2 | 315866