## Лист1
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) |  | Тип присоединения |  | Tмакс., (°C) |  | ЕВРО* без НДС
Фильтры
Фильтры латунные, сетчатые муфтовые Y-образные, PN 16, Тмакс. 90 °С
BT02A75517 | 20.12 | 15 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 3.63
BT02A75518 | 20.121 | 20 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 5.5
BT02A75519 | 20.122 | 25 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 9.39
BT02A75520 | 20.023 | 32 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 15.77
BT02A75521 | 20.024 | 40 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 23.95
BT02A377404 | 20.024 | 50 | 16 |  | р/р |  | 90 |  | 36.74
Фильтры чугунные, сетчатые муфтовые, IS15, PN16, Тмакс. 200 °С, со сливной пробкой
BM03D103720 | IS15-015 | 15 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 7.87
BM03D103783 | IS15-020 | 20 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 9.46
BM03D103784 | IS15-025 | 25 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 11.99
BM03D103785 | IS15-032 | 32 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 14.75
BM03D103786 | IS15-040 | 40 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 17.44
BM03D103787 | IS15-050 | 50 | 16 |  | р/р |  | 200 |  | 19.82
Фильтры чугунные, сетчатые фланцевые, IS16, PN16, Тмакс. 300 °С, со сливной пробкой
BM03B103721 | IS16-015 | 15 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 11.31
BM03B103788 | IS16-020 | 20 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 13.42
BM03B103789 | IS16-025 | 25 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 14.84
BM03B103790 | IS16-032 | 32 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 17.08
BM03B103791 | IS16-040 | 40 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 21.49
BM03B103792 | IS16-050 | 50 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 34.94
BM03B103793 | IS16-065 | 65 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 47.97
BM03B103794 | IS16-080 | 80 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 63.25
BM03B224635 | IS16-100 | 100 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 88.86
BM03B103796 | IS16-125 | 125 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 137.97
BM03B103797 | IS16-150 | 150 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 184.61
BM03B103798 | IS16-200 | 200 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 342.86
BM03B103800 | IS16-250 | 250 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 501.12
BM03B393980 | IS16-300 | 300 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 709.22
BM03B103802 | IS16-350 | 350 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 1644.72
BM03B103803 | IS16-400 | 400 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 2059.46
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) |  | Диаметр, (мм) |  | Длина, (мм) |  | Руб. без НДС
Магнитные вставки к фильтрам IS15/IS16
BM02E100020 | MВ-01-015/020 | 15 |  | 21 |  | 42 |  | по запросу
BM02E100021 | MВ-01-025 | 25 |  | 26 |  | 50 |  | 390.38
BM02E100023 | MВ-01-032 | 32 |  | 28 |  | 50 |  | 547.47
BM02E100024 | MВ-01-040 | 40 |  | 38 |  | 65 |  | 587.92
BM02E100026 | MВ-01-050 | 50 |  | 55 |  | 130 |  | по запросу
BM02E100046 | MВ-01-065 | 65 |  | 65 |  | 160 |  | по запросу
BM02E100048 | MВ-01-080 | 80 |  | 80 |  | 190 |  | по запросу
BM02E100050 | MВ-01-100 | 100 |  | 95 |  | 230 |  | по запросу
BM02E100051 | MВ-01-125 | 125 |  | 125 |  | 270 |  | по запросу
BM02E100052 | MВ-01-150 | 150 |  | 155 |  | 320 |  | по запросу
BM02E100053 | MВ-01-200 | 200 |  | 200 |  | 380 |  | по запросу
BM02E100055 | MВ-01-250 | 250 |  | 250 |  | 440 |  | по запросу
BM02E100057 | MВ-01-300 | 300 |  | 300 |  | 510 |  | 6871.65
BM02E100058 | MВ-01-350 | 350 |  | 350 |  | 570 |  | по запросу
BM02E100060 | MВ-01-400 | 400 |  | 400 |  | 630 |  | по запросу
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) |  | Тип присоединения |  | Tмакс., (°C) |  | у.е.* без НДС
Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS15M, PN16, Тмакс. 300 °С
BM03E102145 | IS15M-015 | 15 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 14.55
BM03E102174 | IS15M-020 | 20 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 16.14
BM03E102175 | IS15M-025 | 25 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 21.88
BM03E102178 | IS15M-032 | 32 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 29.61
BM03E102179 | IS15M-040 | 40 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 32.34
BM03E102180 | IS15M-050 | 50 | 16 |  | р/р |  | 300 |  | 43.61
Фильтры чугунные, сетчатые c магнитной вставкой МВ-01, IS16M, PN16, Тмакс. 300 °С
BM03C102144 | IS16M-015 | 15 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 17.97
BM03C102146 | IS16M-020 | 20 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 19.58
BM03C102152 | IS16M-025 | 25 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 24.03
BM03C102153 | IS16M-032 | 32 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 30.95
BM03C102154 | IS16M-040 | 40 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 36.38
BM03C102155 | IS16M-050 | 50 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 59.36
BM03C102156 | IS16M-065 | 65 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 78.28
BM03C102158 | IS16M-080 | 80 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 96.56
BM03C102159 | IS16M-100 | 100 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 127.74
BM03C102162 | IS16M-125 | 125 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 201.69
BM03C102165 | IS16M-150 | 150 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 259.36
BM03C102169 | IS16M-200 | 200 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 432.49
BM03C102170 | IS16M-250 | 250 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 727.31
BM03C102171 | IS16M-300 | 300 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 1008.74
BM03C102172 | IS16M-350 | 350 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 1939.8
BM03C102173 | IS16M-400 | 400 | 16 |  | ф/ф |  | 300 |  | 2420.81
Фильтры сетчатые фланцевые IS40, углеродистая сталь, PN 40, Тмакс. 400 °С, со сливной пробкой
BM04A102750 | IS40-015 | 15 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 40.74
BM04A102752 | IS40-020 | 20 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 48.96
BM04A102754 | IS40-025 | 25 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 55.64
BM04A102755 | IS40-032 | 32 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 68.11
BM04A102756 | IS40-040 | 40 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 111.27
BM04A102757 | IS40-050 | 50 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 131.31
BM04A102758 | IS40-065 | 65 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 189.19
BM04A102759 | IS40-080 | 80 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 204.75
BM04A102760 | IS40-100 | 100 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 258.18
BM04A102761 | IS40-125 | 125 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 498.52
BM04A102762 | IS40-150 | 150 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 511.87
BM04A102763 | IS40-200 | 200 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 916.93
BM04A102764 | IS40-250 | 250 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 1524.53
BM04A102765 | IS40-300 | 300 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 2336.86
BM04A102766 | IS40-350 | 350 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 3783.47
BM04A102767 | IS40-400 | 400 | 40 |  | ф/ф |  | 400 |  | 5786.49
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) |  | Тип присоединения |  | Tмакс., (°C) |  | Руб. без НДС
Фильтры сетчатые IS17 угл. сталь, Тмакс. = 200 °С
BM04B417670 | IS17-065 | 65 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 17846.02
BM04B439531 | IS17-080 | 80 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 17551.22
BM04B421113 | IS17-100 | 100 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 19035.03
BM04B417676 | IS17-125 | 125 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 26552.69
BM04B417677 | IS17-150 | 150 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 38192.9
BM04B420847 | IS17-200 | 200 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 51272.66
BM04B417681 | IS17-250 | 250 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 69485.48
BM04B417684 | IS17-300 | 300 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 94921.27
BM04B417685 | IS17-350 | 350 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 160167.81
BM04B417688 | IS17-400 | 400 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 238206.18
BM04B417690 | IS17-500 | 500 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 435447.35
BM04B417693 | IS17-600 | 600 | 16 |  | ф/ф |  | 200 |  | 917577.55
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.