## Лист1
Прайс-лист на вентили запорные
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | ЕВРО* без НДС
Вентили запорные резьбовые тип 201, серый чугун, Tмакс. 200 °C, PN 16
BU01A4024 | 201 | 3/8" | 16 | р/р | 200 | 18.43
BU01A3065 | 201 | 1/2" | 16 | р/р | 200 | 21.38
BU01A3066 | 201 | 3/4" | 16 | р/р | 200 | 23.59
BU01A3067 | 201 | 1" | 16 | р/р | 200 | 25.8
BU01A3068 | 201 | 11/4" | 16 | р/р | 200 | 28.01
BU01A3069 | 201 | 11/2" | 16 | р/р | 200 | 36.12
BU01A3070 | 201 | 2" | 16 | р/р | 200 | 42.75
Вентили запорные сальниковые ГРАНВЕНТ® серии KV16 фланцевые, чугун, Тмакс. 300 °C, PN 16
BO02B102822 | KV16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 15.92
BO02B102828 | KV16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 18.26
BO02B102829 | KV16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 21.25
BO02B102830 | KV16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 33.19
BO02B102831 | KV16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 40.14
BO02B102832 | KV16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 55.09
BO02B102833 | KV16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 71.02
BO02B102834 | KV16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 95.57
BO02B102835 | KV16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 124.11
BO02B102836 | KV16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 190.81
BO02B102837 | KV16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 241.23
BO02B102838 | KV16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 381.61
Вентили запорные фланцевые тип 215, серый чугун, Tмакс. 300 °C, PN 16
BU01A4027 | 215-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 32.51
BU01A4028 | 215-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 34.95
BU01A4029 | 215-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 45.51
BU01A4030 | 215-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 53.64
BU01A4031 | 215-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 56.08
BU01A4032 | 215-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 70.7
BU01A4033 | 215-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 106.46
BU01A4034 | 215-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 138.16
BU01A4035 | 215-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 202.36
BU01A4036 | 215-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 283.63
BU01A4037 | 215-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 376.26
BU01A4038 | 215-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 897.22
BU01A4039 | 215-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1346.28
BU01A4040 | 215-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 2231.67
Вентили запорные сальниковые «Гранвент» серии KV40 фланцевые, сталь, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03B102680 | KV40-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 57.09
BO03B102684 | KV40-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 63.44
BO03B102685 | KV40-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 72.49
BO03B102686 | KV40-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 94.24
BO03B102687 | KV40-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 134.59
BO03B102688 | KV40-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 169.02
BO03B102691 | KV40-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 240.82
BO03B102692 | KV40-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 301.32
BO03B102693 | KV40-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 400.99
BO03B102696 | KV40-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 593.59
BO03B102698 | KV40-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 765.75
BO03B102699 | KV40-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1345.75
BO03B102700 | KV40-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2045.81
BO03B102702 | KV40-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 3344.01
BO03B102703 | KV40-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 4959.38
BO03B102705 | KV40-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | по запросу
Вентили запорные фланцевые тип 234А c сильфонным уплотнением, Tмакс. 300 °C, PN 16
BU01B120034 | 234А-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 63.5
BU01B120036 | 234А-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 68.27
BU01B120037 | 234А-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 77
BU01B120039 | 234А-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 88.91
BU01B120040 | 234А-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 102.4
BU01B120041 | 234А-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 118.28
BU01B120042 | 234А-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 163.52
BU01B120043 | 234А-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 209.43
BU01B120044 | 234А-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 281.8
BU01B120045 | 234А-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 433.41
BU01B120046 | 234А-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 545.34
BU01B143868 | 234А-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 1485.2
BU01B143869 | 234А-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 2136.91
Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV31, Tмакс. 300 °C, PN 16
BO02A367760 | KV31-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 44.95
BO02A367761 | KV31-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 47.89
BO02A367762 | KV31-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 56.36
BO02A367763 | KV31-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 68.42
BO02A367766 | KV31-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 78.2
BO02A367767 | KV31-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 91.23
BO02A367773 | KV31-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 112.08
BO02A367776 | KV31-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 159.31
BO02A367778 | KV31-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 197.43
BO02A423227 | KV31-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 298.75
BO02A423228 | KV31-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 385.41
BO02A423229 | KV31-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 1069.66
BO02A423231 | KV31-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1537.85
BO02A426120 | KV31-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 1594.62
Вентили запорные «Гранвент» серии КV17, под сварку, с графитовым уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03B532910 | KV17 | 15 | 40 | c/c | 400 | 53.62
BO03B532913 | KV17 | 20 | 41 | c/c | 400 | 62.5
BO03B532928 | KV17 | 25 | 42 | c/c | 400 | 71.72
BO03B532929 | KV17 | 32 | 43 | c/c | 400 | 88.46
BO03B532931 | KV17 | 40 | 44 | c/c | 400 | 126.36
BO03B532932 | KV17 | 50 | 45 | c/c | 400 | 158.81
BO03B532935 | KV17 | 65 | 46 | c/c | 400 | 226.09
BO03B532934 | KV17 | 80 | 47 | c/c | 400 | 282.92
BO03B532937 | KV17 | 100 | 48 | c/c | 400 | 376.36
Вентили запорные «Гранвент» серии КV37, под сварку, с сильфонным уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03A532948 | KV37 | 15 | 40 | c/c | 400 | 76.16
BO03A532961 | KV37 | 20 | 40 | c/c | 400 | 82.31
BO03A532962 | KV37 | 25 | 40 | c/c | 400 | 87.19
BO03A532963 | KV37 | 32 | 40 | c/c | 400 | 112.7
BO03A532968 | KV37 | 40 | 40 | c/c | 400 | 131.28
BO03A532969 | KV37 | 50 | 40 | c/c | 400 | 160.42
BO03A532976 | KV37 | 65 | 40 | c/c | 400 | 233.26
BO03A532978 | KV37 | 80 | 40 | c/c | 400 | 308.47
BO03A532979 | KV37 | 100 | 40 | c/c | 400 | 410.52
Вентили запорные «Гранвент» серии КV35 с сильфонным уплотнением, DN 15-400, Tмакс. 300 °C, PN 16
BO01B432570 | KV35-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 195.34
BO01B432571 | KV35-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 214.92
BO01B429922 | KV35-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 227.8
BO01B429923 | KV35-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 280
BO01B432465 | KV35-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 359.92
BO01B429924 | KV35-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 431.69
BO01B432572 | KV35-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 559.15
BO01B432573 | KV35-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 814.32
BO01B432574 | KV35-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 1146.36
BO01B432575 | KV35-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 1621.44
BO01B432576 | KV35-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 2387.2
BO01B432577 | KV35-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 3938.05
BO01B432578 | KV35-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 8216.44
BO01B432579 | KV35-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 11741.44
BO01B432580 | KV35-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 18450.85
BO01B432581 | KV35-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 27396.78
Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV45, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03A102697 | KV45-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 80.19
BO03A102707 | KV45-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 86.08
BO03A102711 | KV45-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 92.88
BO03A102712 | KV45-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 120.07
BO03A102715 | KV45-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 139.79
BO03A102717 | KV45-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 170.82
BO03A102719 | KV45-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 248.55
BO03A102722 | KV45-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 328.51
BO03A102724 | KV45-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 437.25
BO03A102726 | KV45-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 645.69
BO03A102727 | KV45-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 899.21
BO03A102728 | KV45-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1472.64
BO03A102729 | KV45-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2157.28
BO03A102730 | KV45-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 3346.01
BO03A102732 | KV45-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 4816.64
BO03A102733 | KV45-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 8191.84
Запорный игольчатый клапан, латунь, V YC 147, Tмакс. 200 °C, PN 200
DQ01A9989 | V YC 147-01 | 8 | 200 | р/р | 200 | 40.06
DQ01A8824 | V YC 147-01 | 10 | 200 | р/р | 200 | 49.73
DQ01A9982 | V YC 147-01 | 15 | 200 | р/р | 200 | 52.29
DQ01A9983 | V YC 147-01 | 20 | 200 | р/р | 200 | 98.64
DQ01A9984 | V YC 147-01 | 25 | 200 | р/р | 200 | 163.45
DQ01A9985 | V YC 147-01 | 32 | 200 | р/р | 200 | 236.7
DQ01A9986 | V YC 147-01 | 40 | 200 | р/р | 200 | 252.32
DQ01A9987 | V YC 147-01 | 50 | 200 | р/р | 200 | 425.29
Запорный игольчатый клапан, углеродистая сталь, VYC 147, Tмакс. 400 °C, PN 250
DQ02A10208 | V YC 147-02 | 8 | 250 | р/р | 400 | 40.32
DQ02A10209 | V YC 147-02 | 10 | 250 | р/р | 400 | 46.01
DQ02A10207 | V YC 147-02 | 15 | 250 | р/р | 400 | 49.22
DQ02A10210 | V YC 147-02 | 20 | 250 | р/р | 400 | 88.31
DQ02A10211 | V YC 147-02 | 25 | 250 | р/р | 400 | 122.37
DQ02A10212 | V YC 147-02 | 32 | 250 | р/р | 400 | 175.08
DQ02A10213 | V YC 147-02 | 40 | 250 | р/р | 400 | 205.51
DQ02A10214 | V YC 147-02 | 50 | 250 | р/р | 400 | 321.29
Запорный игольчатый клапан, нержавеющая сталь, V YC 147, Tмакс. 400 °C, PN 250
DQ03A10215 | V YC 147-03 | 8 | 250 | р/р | 400 | 63.26
DQ03A10217 | V YC 147-03 | 10 | 250 | р/р | 400 | 78.86
DQ03A7261 | V YC 147-03 | 15 | 250 | р/р | 400 | 88.96
DQ03A10216 | V YC 147-03 | 20 | 250 | р/р | 400 | 139.38
DQ03A10218 | V YC 147-03 | 25 | 250 | р/р | 400 | 271.85
DQ03A10219 | V YC 147-03 | 32 | 250 | р/р | 400 | 381.13
DQ03A10220 | V YC 147-03 | 40 | 250 | р/р | 400 | 505.91
DQ03A10221 | V YC 147-03 | 50 | 250 | р/р | 400 | 727.47
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.