## Table 1
ПРАЙС-ЛИСТ
от 20.09.2021 г.
Балансировочные клапаны БРОЕН
отопление
теплоснабжение
холодоснабжение
ГВС
Ручные балансировочные клапаны
Запорные клапаны БРОЕН Basic
Ручные запорные клапаны со сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
Tраб= -30...+135 оC
Функции: отсечка, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения: внутренняя резьба (корпус-латунь)
594761 | 15 | 43490000-001003 | р/р | 1.8 | 3594 | 2995
594764 | 20 | 44490000-001003 | р/р | 4.65 | 4120.8 | 3434
594765 | 25 | 45490000-001003 | р/р | 7.4 | 5505.6 | 4588
594766 | 32 | 46490000-001003 | р/р | 15.5 | 8158.8 | 6799
594767 | 40 | 47490000-001003 | р/р | 25.7 | 8607.6 | 7173
594768 | 50 | 48490000-001003 | р/р | 44 | 12415.2 | 10346
Балансировочные клапаны БРОЕН V
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями и сливным краном для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
592462 | 15 | 4351000S-001673 | р/р | 1.71 | 5432.4 | 4527
592464 | 20 | 4451000S-001673 | р/р | 4.4 | 6002.4 | 5002
592466 | 25 | 4551000S-001673 | р/р | 7.46 | 7436.4 | 6197
592468 | 32 | 4651000S-001673 | р/р | 13.48 | 9672 | 8060
592470 | 40 | 4751000S-001673 | р/р | 23.68 | 11821.2 | 9851
592471 | 50 | 4851000S-001673 | р/р | 34.52 | 15213.6 | 12678
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
629621 | 15 | 4351500S-001673 | ф/ф | 1.71 | 9462 | 7885
629623 | 20 | 4451500S-001673 | ф/ф | 4.4 | 10590 | 8825
629625 | 25 | 4551500S-001673 | ф/ф | 7.46 | 13117.2 | 10931
629626 | 32 | 4651500S-001673 | ф/ф | 13.48 | 15670.8 | 13059
629627 | 40 | 4751500S-001673 | ф/ф | 23.68 | 19344 | 16120
629628 | 50 | 4851500S-001673 | ф/ф | 34.52 | 23287.2 | 19406
Балансировочные клапаны БРОЕН V Без дренажа
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой с измерительными ниппелями для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
9473111 | 15 | 4351000S-001003 | р/р | 1.71 | 4053.6 | 3378
9473112 | 20 | 4451000S-001003 | р/р | 4.4 | 4743.6 | 3953
9473113 | 25 | 4551000S-001003 | р/р | 7.46 | 6603.6 | 5503
9473114 | 32 | 4651000S-001003 | р/р | 13.48 | 8259.6 | 6883
9473115 | 40 | 4751000S-001003 | р/р | 23.68 | 9834 | 8195
9473116 | 50 | 4851000S-001003 | р/р | 34.52 | 13617.6 | 11348
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi DRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой без измерительных ниппелей для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN 16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN 16 - под приварку/фланец
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода.
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46928 | 15L | 4350010L-001003 | р/р | 1.62 | 3168 | 2640
46929 | 15S | 4350010S-001003 | р/р | 2.11 | 3171.6 | 2643
46930 | 20L | 4450010L-001003 | р/р | 4.26 | 3566.4 | 2972
46932 | 20S | 4450010S-001003 | р/р | 4.81 | 3614.4 | 3012
46933 | 25S | 4550010S-001003 | р/р | 9.94 | 4309.2 | 3591
46934 | 32S | 4650010S-001003 | р/р | 13.3 | 7008 | 5840
46935 | 40S | 4750010S-001003 | р/р | 23.3 | 8280 | 6900
46936 | 50S | 4850010S-001003 | р/р | 35.3 | 11845.2 | 9871
Присоединения : сварка (корпус- сталь)
584687 | 65 | 3916000-606005 | с/с | 49.11 | 17731.2 | 14776
584688 | 80 | 3926000-606005 | с/с | 70.94 | 25398 | 21165
584689 | 100 | 3936000-606005 | с/с | 116.22 | 30450 | 25375
584690 | 125 | 3946000-606005 | с/с | 116.22 | 36428.4 | 30357
584691 | 150 | 3956000-606005 | с/с | 317 | 87652.8 | 73044
584692 | 200 | 3966000-606005 | с/с | 422 | 151660.8 | 126384
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585256 | 15L | 4350510L-001005 | ф/ф | 1.62 | 9082.8 | 7569
56253 | 15S | 4350510S-001005 | ф/ф | 2.11 | 9082.8 | 7569
585260 | 20L | 4450510L-001005 | ф/ф | 4.26 | 10168.8 | 8474
56255 | 20S | 4450510S-001005 | ф/ф | 4.81 | 10168.8 | 8474
56256 | 25S | 4550510S-001005 | ф/ф | 9.94 | 11109.6 | 9258
56257 | 32S | 4650510S-001005 | ф/ф | 13.3 | 12752.4 | 10627
56258 | 40S | 4750510S-001005 | ф/ф | 23.3 | 14832 | 12360
56259 | 50S | 4850510S-001005 | ф/ф | 35.3 | 19291.2 | 16076
Присоединения : фланцы (корпус-сталь)
55509 | 65 | 3916100-606005 | ф/ф | 49.11 | 21434.4 | 17862
55510 | 80 | 3926100-606005 | ф/ф | 70.94 | 28197.6 | 23498
55511 | 100 | 3936100-606005 | ф/ф | 116.22 | 34179.6 | 28483
55512 | 125 | 3946100-606005 | ф/ф | 116.22 | 44162.4 | 36802
55513 | 150 | 3956100-606005 | ф/ф | 317 | 95283.6 | 79403
584693 | 200 | 3966100-606005 | ф/ф | 422 | 176520 | 147100
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV
Ручные балансировочные клапаны с предварительной настройкой и измерительными ниппелями (и сливным краном - серия Venturi FODRV c дренажем) для систем отопления, ГВС, тепло-, холодоснабжения;
DN 15-50, РN 25 - резьбовое присоединение
DN 15-50, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-600, РN16 - фланцевое присоединение
DN 65-200, РN16 - под приварку
Tраб= -30...+135оC
Функции: отсечка, настройка расхода, измерение расхода, дренаж, подключение импульсной трубки.
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV с дренажем:
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
588216 | 15L | 4355000L-001003 | р/р | 0.63 | 5781.6 | 4818
588210 | 15S | 4355000S-001003 | р/р | 1.62 | 6619.2 | 5516
588217 | 15H | 4355000H-001003 | р/р | 2.49 | 5798.4 | 4832
588218 | 20L | 4455000L-001003 | р/р | 1.43 | 6613.2 | 5511
588211 | 20S | 4455000S-001003 | р/р | 2.82 | 6879.6 | 5733
588219 | 20H | 4455000H-001003 | р/р | 5.72 | 6794.4 | 5662
588212 | 25S | 4555000S-001003 | р/р | 7.54 | 7730.4 | 6442
588220 | 25H | 4555000H-001003 | р/р | 12.1 | 7753.2 | 6461
588213 | 32Н | 4655000H-001003 | р/р | 13.2 | 10981.2 | 9151
588214 | 40Н | 4755000H-001003 | р/р | 22 | 13195.2 | 10996
588733 | 50Н | 4855000H-001003 | р/р | 36 | 16798.8 | 13999
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
754464 | 15Н | 4355500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 12522 | 10435
754465 | 20Н | 4455500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 14016 | 11680
596342 | 25Н | 4555500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 15238.8 | 12699
754477 | 32Н | 4655500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 17548.8 | 14624
754478 | 40Н | 4755500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 20431.2 | 17026
598393 | 50Н | 4855500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 25134 | 20945
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа:
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения : внутренняя резьба (корпус-латунь)
46937 | 15L | 4350000L-001003 | р/р | 0.63 | 4654.8 | 3879
46945 | 15S | 4350000S-001003 | р/р | 1.62 | 4797.6 | 3998
46949 | 15H | 4350000H-001003 | р/р | 2.49 | 4482 | 3735
46950 | 20L | 4450000L-001003 | р/р | 1.43 | 5162.4 | 4302
47797 | 20S | 4450000S-001003 | р/р | 2.82 | 5192.4 | 4327
47798 | 20H | 4450000H-001003 | р/р | 5.72 | 5373.6 | 4478
47799 | 25S | 4550000S-001003 | р/р | 7.54 | 6549.6 | 5458
47801 | 25H | 4550000H-001003 | р/р | 12.1 | 6577.2 | 5481
47800 | 32Н | 4650000H-001003 | р/р | 13.2 | 9883.2 | 8236
47802 | 40Н | 4750000H-001003 | р/р | 22 | 12093.6 | 10078
47803 | 50Н | 4850000H-001003 | р/р | 36 | 15704.4 | 13087
Присоединения : фланцы (корпус-латунь)
585264 | 15L | 4350500L-001005 | Ф/Ф | 0.63 | 11581.2 | 9651
585265 | 15S | 4350500S-001005 | Ф/Ф | 1.62 | 11581.2 | 9651
55708 | 15H | 4350500H-001005 | Ф/Ф | 2.49 | 11581.2 | 9651
585267 | 20L | 4450500L-001005 | Ф/Ф | 1.43 | 12970.8 | 10809
585269 | 20S | 4450500S-001005 | Ф/Ф | 2.82 | 12970.8 | 10809
55709 | 20H | 4450500H-001005 | Ф/Ф | 5.72 | 12970.8 | 10809
585270 | 25S | 4550500S-001005 | Ф/Ф | 7.54 | 14125.2 | 11771
55710 | 25H | 4550500H-001005 | Ф/Ф | 12.1 | 14125.2 | 11771
55711 | 32Н | 4650500H-001005 | Ф/Ф | 13.2 | 16230 | 13525
55712 | 40Н | 4750500H-001005 | Ф/Ф | 22 | 18895.2 | 15746
55713 | 50Н | 4850500H-001005 | Ф/Ф | 36 | 24364.8 | 20304
Балансировочные клапаны БРОЕН Venturi FODRV без дренажа (Функции: отсечка, настройка и измерение расхода):
Код | DN | Артикул | Присоединение | Kvs, м3/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
584680 | 65 | 3947000-606005 | с/с | 46.25 | 21297.6 | 17748
584681 | 80 | 3947600-606005 | с/с | 69.68 | 30018 | 25015
584682 | 100 | 3948000-606005 | с/с | 110.52 | 34812 | 29010
584683 | 125 | 3948800-606005 | с/с | 110.52 | 45906 | 38255
584684 | 150 | 3949400-606005 | с/с | 317.58 | 105708 | 88090
584685 | 200 | 3950000-606005 | с/с | 422.59 | 189570 | 157975
Присоединения: фланцы (корпус-сталь)
57392 | 65 | 3947100-606005 | ф/ф | 49.11 | 22536 | 18780
583992 | 80 | 3947700-606005 | ф/ф | 70.94 | 35260.8 | 29384
583676 | 100 | 3948100-606005 | ф/ф | 116.22 | 42732 | 35610
583693 | 125 | 3948900-606005 | ф/ф | 166.22 | 55198.8 | 45999
584092 | 150 | 3949500-606005 | ф/ф | 317 | 119097.6 | 99248
584093 | 200 | 3950100-606005 | ф/ф | 422 | 220656 | 183880
Балансировочные клапаны БРОЕН TНERMO (термостатические)
Термостатический балансировочный клапан для систем ГВС;
DN15-25, РN 10 - резьбовое присоединение
Тмакс = +90оС
| DN | Артикул | Присоед. | Установка Т, ᵒС | Руб. с НДС | Руб. без НДС
Присоединения: сварка (корпус-сталь)
22222222401 | 15 | 83530030-000008 | р/р | 30-50 | 11383.2 | 9486
598344 | 15 | 83530050-000008 | р/р | 50-60 | 11940 | 9950
598347 | 20 | 84530030-000008 | р/р | 30-50 | 12279.6 | 10233
22222222281 | 20 | 84530050-000008 | р/р | 50-50 | 12882 | 10735
598348 | 25 | 85530050-000008 | р/р | 50-60 | 15712.8 | 13094
Балансировочные клапаны БРОЕН Dynamic
Комбинированные балансировочные клапаны, с внутренней резьбой, для систем отопления, тепло- и холодоснабжения.
Возможно использование с электроприводом, в качестве регулирующего клапана.
PN=25 бар,
Tраб.= -20...+120оC,
Функции: автоматическое ограничение и поддержание расхода, измерение расхода. При использовании с электроприводом можно применять в качестве регулирующего клапана.
| DN | Артикул | Присоед. | Макс. расход, л/ч | Руб. с НДС | Руб. без НДС
56283 | 15L | 4360000L-000001 | р/р | 34-118 | 11212.8 | 9344
57437 | 15S | 4360000S-000001 | р/р | 30-450 | 11212.8 | 9344
57438 | 15H | 4360000H-000001 | р/р | 300-1400 | 11213.172 | 9344.31
587346 | 20S | 4460000S-000001 | р/р | 320-882 | 14325.6 | 11938
587347 | 20H | 4460000H-000001 | р/р | 835-2221 | 14464.8 | 12054
590627 | 25S | 4560000S-000001 | р/р | 900-2160 | 15126 | 12605
589022 | 25H | 4560000H-000001 | р/р | 1350-3172 | 15111.6 | 12593
589023 | 32H | 4660000H-000001 | р/р | 2860-5720 | 26730 | 22275
589024 | 40S | 4760000S-000001 | р/р | 3670-7560 | 53596.8 | 44664
589025 | 50H | 4860000H-000001 | р/р | 5180-12660 | 61448.4 | 51207
| Исполн. | Артикул | Питание, В | Управл. сигнал | Руб. с НДС | Руб. без НДС
57964 | 2х-позиц. | 43600013-000009 | 24 | импульсный | 3964.8 | 3304
57742 | 2х-позиц. | 43600012-000009 | 230 | импульсный | 3614.4 | 3012
57744 | Аналоговое | 43600011-000009 | 24 | аналоговый | 11408.4 | 9507
Балансировочные клапаны БРОЕН DP
Регулятор перепада давления для систем тепло- и холодоснабжения, с импульсной трубкой и дренажным краном.
РN=25 бар.
Траб.=-20...+135оC .
Функции: автоматическое поддержание постоянного требуемого перепада давления, дренаж, перекрытие потока, измерение давления.
| DN | Артикул | Присоед. | Диапазон ∆Р, кПа | Руб. с НДС | Руб. без НДС
588050 | 15 | 43550010-021003 | р/р | 5-25 | 10110 | 8425
588056 | 20 | 44550010-021003 | р/р |  | 10278 | 8565
588264 | 25 | 45550010-021003 | р/р |  | 15147.6 | 12623
588265 | 32 | 46550010-021003 | р/р |  | 16495.2 | 13746
590102 | 40 | 47550010-021003 | р/р |  | 26342.4 | 21952
590105 | 50 | 98550010-021003 | р/р |  | 26700 | 22250
588052 | 15 | 43550030-021003 | р/р | 20-40 | 10246.8 | 8539
588054 | 20 | 44550030-021003 | р/р |  | 10434 | 8695
588263 | 25 | 45550030-021003 | р/р |  | 15153.6 | 12628
588266 | 32 | 46550030-021003 | р/р |  | 16311.6 | 13593
588732 | 40 | 47550030-021003 | р/р |  | 27610.8 | 23009
588734 | 50 | 98550030-021003 | р/р |  | 27808.8 | 23174
592764 | 40 | 47550060-021003 | р/р | 35-75 | 28753.2 | 23961
593937 | 50 | 98550060-021003 | р/р |  | 28686 | 23905
593939 | 50 | 98550080-021003 | р/р | 60-100 | 31743.6 | 26453
Дополнительное оборудование
Присоединительные размеры, технические характеристики, спецификации материалов - согласно каталогам производителя.
Код | DN | Артикул |  |  | Руб. с НДС | Руб. без НДС
47812 | - | Расходомер BALLOREX® Flowmeter Venturi |  |  | 379039.2 | 315866
Цены установлены на условиях отгрузки продукции со склада в Коломне (завод БРОЕН).