## Лист1
Артикул | Наименование товара | DN, (мм) | PN, (бар) | Тип присоединения | Tмакс., (°C) | у.е.* без НДС
Вентили запорные резьбовые тип 201, серый чугун, Tмакс. 200 °C, PN 16
BU01A4024 | 201 | 3/8" | 16 | р/р | 200 | 27.83
BU01A3065 | 201 | 1/2" | 16 | р/р | 200 | 31.59
BU01A3066 | 201 | 3/4" | 16 | р/р | 200 | 34.6
BU01A3067 | 201 | 1" | 16 | р/р | 200 | 36.86
BU01A3068 | 201 | 11/4" | 16 | р/р | 200 | 39.87
BU01A3069 | 201 | 11/2" | 16 | р/р | 200 | 53.41
BU01A3070 | 201 | 2" | 16 | р/р | 200 | 63.19
Вентили запорные сальниковые ГРАНВЕНТ® серии KV16 фланцевые, чугун, Тмакс. 300 °C, PN 16
BO02B102822 | KV16-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 26.83
BO02B102828 | KV16-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 30.99
BO02B102829 | KV16-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 36.08
BO02B102830 | KV16-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 56.44
BO02B102831 | KV16-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 68.02
BO02B102832 | KV16-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 93.45
BO02B102833 | KV16-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 120.73
BO02B102834 | KV16-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 162.38
BO02B102835 | KV16-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 210.95
BO02B102836 | KV16-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 324.29
BO02B102837 | KV16-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 409.86
BO02B102838 | KV16-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 648.1
Вентили запорные фланцевые тип 215, серый чугун, Tмакс. 300 °C, PN 16
BU01A4027 | 215-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 46.68
BU01A4028 | 215-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 53.35
BU01A4029 | 215-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 66.68
BU01A4030 | 215-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 77.52
BU01A4031 | 215-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 80.85
BU01A4032 | 215-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 104.19
BU01A4033 | 215-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 156.7
BU01A4034 | 215-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 202.55
BU01A4035 | 215-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 297.57
BU01A4036 | 215-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 416.77
BU01A4037 | 215-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 547.63
BU01A4038 | 215-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 1321.98
BU01A4039 | 215-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 1958.8
BU01A4040 | 215-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 3283.27
Вентили запорные сальниковые «Гранвент» серии KV40 фланцевые, сталь, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03B102680 | KV40-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 73.83
BO03B102684 | KV40-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 85.77
BO03B102685 | KV40-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 104.88
BO03B102686 | KV40-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 121.43
BO03B102687 | KV40-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 173.46
BO03B102688 | KV40-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 217.81
BO03B102691 | KV40-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 301.73
BO03B102692 | KV40-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 377.54
BO03B102693 | KV40-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 502.45
BO03B102696 | KV40-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 736.6
BO03B102698 | KV40-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 997.75
BO03B102699 | KV40-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1753.58
BO03B102700 | KV40-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2806.1
BO03B102702 | KV40-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 4149.81
BO03B102703 | KV40-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 6154.6
BO03B102705 | KV40-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 9140.17
Вентили запорные фланцевые тип 234А c сильфонным уплотнением, Tмакс. 300 °C, PN 16
BU01B120034 | 234А-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 93.52
BU01B120036 | 234А-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 100.84
BU01B120037 | 234А-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 113.03
BU01B120039 | 234А-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 130.93
BU01B120040 | 234А-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 151.26
BU01B120041 | 234А-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 174.02
BU01B120042 | 234А-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 239.89
BU01B120043 | 234А-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 308.2
BU01B120044 | 234А-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 413.92
BU01B120045 | 234А-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 636.74
BU01B120046 | 234А-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 801.82
BU01B143868 | 234А-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 2183.44
BU01B143869 | 234А-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 3141.39
Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV31, Tмакс. 300 °C, PN 16
BO02A367760 | KV31-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 65.16
BO02A367761 | KV31-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 69.42
BO02A367762 | KV31-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 81.7
BO02A367763 | KV31-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 99.18
BO02A367766 | KV31-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 113.35
BO02A367767 | KV31-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 132.24
BO02A367773 | KV31-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 162.46
BO02A367776 | KV31-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 230.92
BO02A367778 | KV31-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 286.18
BO02A423227 | KV31-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 433.04
BO02A423228 | KV31-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 558.65
BO02A423229 | KV31-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 1550.47
BO02A423231 | KV31-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 2229.12
BO02A426120 | KV31-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 2311.41
Вентили запорные «Гранвент» серии КV17, под сварку, с графитовым уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03B532910 | KV17 | 15 | 40 | c/c | 400 | 74.76
BO03B532913 | KV17 | 20 | 41 | c/c | 400 | 87.28
BO03B532928 | KV17 | 25 | 42 | c/c | 400 | 99.63
BO03B532929 | KV17 | 32 | 43 | c/c | 400 | 123.35
BO03B532931 | KV17 | 40 | 44 | c/c | 400 | 176.19
BO03B532932 | KV17 | 50 | 45 | c/c | 400 | 221.3
BO03B532935 | KV17 | 65 | 46 | c/c | 400 | 383.63
BO03B532934 | KV17 | 80 | 47 | c/c | 400 | 306.6
BO03B532937 | KV17 | 100 | 48 | c/c | 400 | 510.47
Вентили запорные «Гранвент» серии КV37, под сварку, с сильфонным уплотнением, DN 15-100, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03A532948 | KV37 | 15 | 40 | c/c | 400 | 106.3
BO03A532961 | KV37 | 20 | 40 | c/c | 400 | 114.91
BO03A532962 | KV37 | 25 | 40 | c/c | 400 | 121.59
BO03A532963 | KV37 | 32 | 40 | c/c | 400 | 157.21
BO03A532968 | KV37 | 40 | 40 | c/c | 400 | 183.12
BO03A532969 | KV37 | 50 | 40 | c/c | 400 | 223.73
BO03A532976 | KV37 | 65 | 40 | c/c | 400 | 316.43
BO03A532978 | KV37 | 80 | 40 | c/c | 400 | 418.28
BO03A532979 | KV37 | 100 | 40 | c/c | 400 | 556.67
Вентили запорные «Гранвент» серии КV35 с сильфонным уплотнением, DN 15-400, Tмакс. 300 °C, PN 16
BO01B432570 | KV35-015 | 15 | 16 | ф/ф | 300 | 195.34
BO01B432571 | KV35-020 | 20 | 16 | ф/ф | 300 | 214.92
BO01B429922 | KV35-025 | 25 | 16 | ф/ф | 300 | 227.8
BO01B429923 | KV35-032 | 32 | 16 | ф/ф | 300 | 280
BO01B432465 | KV35-040 | 40 | 16 | ф/ф | 300 | 359.92
BO01B429924 | KV35-050 | 50 | 16 | ф/ф | 300 | 431.69
BO01B432572 | KV35-065 | 65 | 16 | ф/ф | 300 | 559.15
BO01B432573 | KV35-080 | 80 | 16 | ф/ф | 300 | 814.32
BO01B432574 | KV35-100 | 100 | 16 | ф/ф | 300 | 1146.36
BO01B432575 | KV35-125 | 125 | 16 | ф/ф | 300 | 1621.44
BO01B432576 | KV35-150 | 150 | 16 | ф/ф | 300 | 2387.2
BO01B432577 | KV35-200 | 200 | 16 | ф/ф | 300 | 3938.05
BO01B432578 | KV35-250 | 250 | 16 | ф/ф | 300 | 8216.44
BO01B432579 | KV35-300 | 300 | 16 | ф/ф | 300 | 11741.44
BO01B432580 | KV35-350 | 350 | 16 | ф/ф | 300 | 18450.85
BO01B432581 | KV35-400 | 400 | 16 | ф/ф | 300 | 27396.78
Вентили запорные сильфонные фланцевые «Гранвент» серии КV45, Tмакс. 400 °C, PN 40
BO03A102697 | KV45-015 | 15 | 40 | ф/ф | 400 | 104.58
BO03A102707 | KV45-020 | 20 | 40 | ф/ф | 400 | 113.11
BO03A102711 | KV45-025 | 25 | 40 | ф/ф | 400 | 119.58
BO03A102712 | KV45-032 | 32 | 40 | ф/ф | 400 | 154.77
BO03A102715 | KV45-040 | 40 | 40 | ф/ф | 400 | 180.23
BO03A102717 | KV45-050 | 50 | 40 | ф/ф | 400 | 220.21
BO03A102719 | KV45-065 | 65 | 40 | ф/ф | 400 | 311.48
BO03A102722 | KV45-080 | 80 | 40 | ф/ф | 400 | 411.64
BO03A102724 | KV45-100 | 100 | 40 | ф/ф | 400 | 547.93
BO03A102726 | KV45-125 | 125 | 40 | ф/ф | 400 | 801.32
BO03A102727 | KV45-150 | 150 | 40 | ф/ф | 400 | 1115.94
BO03A102728 | KV45-200 | 200 | 40 | ф/ф | 400 | 1827.42
BO03A102729 | KV45-250 | 250 | 40 | ф/ф | 400 | 2958.94
BO03A102730 | KV45-300 | 300 | 40 | ф/ф | 400 | 4295.3
BO03A102732 | KV45-350 | 350 | 40 | ф/ф | 400 | 6276.14
BO03A102733 | KV45-400 | 400 | 40 | ф/ф | 400 | 10057.28
Запорный игольчатый клапан, латунь, VYC 147, Tмакс. 200 °C, PN 200
DQ01A9989 | VYC 147-01 | 8 | 200 | р/р | 200 | 59.96
DQ01A8824 | VYC 147-01 | 10 | 200 | р/р | 200 | 74.46
DQ01A9982 | VYC 147-01 | 15 | 200 | р/р | 200 | 78.25
DQ01A9983 | VYC 147-01 | 20 | 200 | р/р | 200 | 147.61
DQ01A9984 | VYC 147-01 | 25 | 200 | р/р | 200 | 244.61
DQ01A9985 | VYC 147-01 | 32 | 200 | р/р | 200 | 337.57
DQ01A9986 | VYC 147-01 | 40 | 200 | р/р | 200 | 359.84
DQ01A9987 | VYC 147-01 | 50 | 200 | р/р | 200 | 606.54
Запорный игольчатый клапан, углеродистая сталь, VYC 147, Tмакс. 400 °C, PN 250
DQ02A10208 | VYC 147-02 | 8 | 250 | р/р | 400 | 60.35
DQ02A10209 | VYC 147-02 | 10 | 250 | р/р | 400 | 68.9
DQ02A10207 | VYC 147-02 | 15 | 250 | р/р | 400 | 73.68
DQ02A10210 | VYC 147-02 | 20 | 250 | р/р | 400 | 132.2
DQ02A10211 | VYC 147-02 | 25 | 250 | р/р | 400 | 183.18
DQ02A10212 | VYC 147-02 | 32 | 250 | р/р | 400 | 249.57
DQ02A10213 | VYC 147-02 | 40 | 250 | р/р | 400 | 292.93
DQ02A10214 | VYC 147-02 | 50 | 250 | р/р | 400 | 457.96
Запорный игольчатый клапан, нержавеющая сталь, VYC 147, Tмакс. 400 °C, PN 250
DQ03A10215 | VYC 147-03 | 8 | 250 | р/р | 400 | 94.73
DQ03A10217 | VYC 147-03 | 10 | 250 | р/р | 400 | 118.04
DQ03A7261 | VYC 147-03 | 15 | 250 | р/р | 400 | 133.19
DQ03A10216 | VYC 147-03 | 20 | 250 | р/р | 400 | 208.67
DQ03A10218 | VYC 147-03 | 25 | 250 | р/р | 400 | 406.97
DQ03A10219 | VYC 147-03 | 32 | 250 | р/р | 400 | 496.13
DQ03A10220 | VYC 147-03 | 40 | 250 | р/р | 400 | 658.58
DQ03A10221 | VYC 147-03 | 50 | 250 | р/р | 400 | 946.97
*Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании.
1 у.е. = курс Евро ЦБ+5%